LOT 2
SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 6
DENUMIRE: STATIE METEO

CANTITATE: CONFORMA LISTA DE CANTITATI
MODEL/AN FABRICATIE: 2022-2023

PRODUCATOR/ȚARA: 
	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
	DA
	NU
	OBSERVATII

	1.CUTIE DE CONEXIUNE STATIE METEO
Alimentare:100-230V; 16A AC

Dimensiune(mm): maxim 1000x1000x350

Sistem de incalzire/racire(W): minim 100

Putere de alimentare:24V 20A
UPS 24V, min 7Ah

Porturi Ethernet: minim 5

Priza tip F integrate: Da
	
	
	

	2. Piranometru
	
	
	

	3. Senzor de radiatie
	
	
	

	4. Senzor de Ambient
	
	
	

	5. Modul de Temperatura
	
	
	

	6. Statie Compacta
	
	
	

	7. Componente Fibra Optica
	
	
	

	9. ALTE CERINTE
	
	
	

	10. SISTEME MECANICE DE PRINDERE – INCUS 
	
	
	

	11. TABLOU ALIMENTARE COMPLET ECHIPAT – INCLUS 
	
	
	

	ALTE CERINȚE 
Documentele care se transmit de contractant, la livrarea produselor:

i.
Declarație de conformitate

ii.
Certificat de garanție

iii.
Lista componentelor livrate

iv.
Lincente Software de punere in functiune/programare

Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea echipamentelor de către personalul autorizat al beneficiarului.
	
	
	

	CERTIFICARE
	
	
	

	Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de punere pe piață pe teritoriul României prin prezentarea certificatului de marcaj european (CE Mark) și sau Declarație de conformitate a producătorului cu:

- SR EN 62271-200 sau echivalent, SR EN 62271-102 sau echivalent,  SR EN 62271-202 sau echivalent, IEC 466 sau echivalent, IEC 265/1-83 sau echivalent, IEC 466/87 sau echivalent
	
	
	

	GARANTIE ȘI POST GARANTIE
	
	
	

	Termen de garanție: minim 60 luni de la data de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a echipamentelor.

Posibilitate extindere garantie.
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE
	
	
	

	Transportul se efectueze la beneficiar, în locația de livrare indicată de beneficiar. Aceste operații vor fi incluse în prețul final al echipamentului
	
	
	


