SPECIFICATIE TEHNICĂ NR.3
DENUMIRE: GRUP ELECTROGEN
MODEL/AN FABRICATIE: 
PRODUCATOR/ȚARA: 
	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
	DA
	NU
	OBSERVATII

	GRUP ELECTROGEN
	
	
	

	PARAMETRII GENERALI 
	
	
	

	Putere 30kVA
	
	
	

	Tip grup electrogen: diesel
	
	
	

	Tensiunea nominala V: 400/230 trifazat
	
	
	

	Turație (r.p.m): 1500-1800
	
	
	

	Factor de putere: Cos Φ=0.8
	
	
	

	Consum de combustibil (l/ora):
100%: maxim 6
75%:maxim 4
50%:maxim 3
	
	
	

	Dimensiuni generator cu carcasa (mm) LxlxH: maxim 1800x750x1300
	
	
	

	Greutate generator cu carcasa fara combustibil(kg): maxim 650
	
	
	


